《植物隔离温室设计规范》

团体标准编制说明

- 一、工作简况

- （一）任务来源

根据质检总局、国家标准委印发的《关于培育和发展团体标准的指导意见》（国质检标联[2016]109号），《关于印发<中国农业机械化协会团体标准管理办法（试行）>的通知》（农机（协）[2016]31号）,由中国农业机械化协会提出《植物隔离温室设计规范》团体标准的制定，经团体标准专家组审查通过予以立项。

- （二）主要工作过程

项目下达后，按照工作计划，我们积极组织技术骨干成立了标准起草工作组，按照团体标准制定要求开展标准编制工作。

1、成立标准起草工作组，启动标准编制工作

标准《植物隔离温室设计规范》项目下达后，组织技术骨干成立了标准起草工作组，工作组成员具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人。

2、调查研究，收集资料，撰写标准制定初稿

为了解国内植物隔离温室设计规范现状，标准起草工作组组织人员分赴多个省市进行调研，广泛听取农业主管部门及温室设施设计者、建设者和使用者的意见。目前，我国对于植物隔离温室的设计、建设等经验不足，缺乏相关标准。鉴于上述基础，起草了标准初稿。本标准制定过程中参考的标准见表1。

表1  参考的相关标准

| 序号 | 标准代号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 700 | 碳素结构钢 |
| 2 | GB/T 2681 | 电工成套装置中的导线颜色 |
| 3 | GB/T 4588.3 | 印刷电路板设计和使用 |
| 4 | GB/T 5237.1 | 铝合金建筑型材第1部分：基材 |
| 5 | GB/T 5267.3 | 紧固件热浸镀锌层 |
| 6 | GB/T 6723 | 通用冷弯开口型钢 |
| 7 | GB/T 6725 | 冷弯型钢 通用技术要求 |
| 8 | GB/T 6728 | 结构用冷弯空心型钢 |
| 9 | GB/T 11981 | 建筑用轻钢龙骨 |
| 10 | GB/T 13912 | 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 |
| 11 | GB/T 23393 | 设施园艺工程术语 |
| 12 | GB/T 23415 | 隔离检疫圃分级 |
| 13 | GB/T 36814 | 进境植物隔离检疫圃的设计和操作 |
| 14 | GB 50019 | 采暖通风与空气调节设计规范 |
| 15 | GB/T 51183 | 农业温室结构荷载规范 |
| 16 | GB/T 51424 | 农业温室结构设计标准 |
| 17 | JB/T 10288 | 连栋温室技术条件 |
| 18 | JB/T 10296 | 温室电气布线设计规范 |
| 19 | JB/T 10306 | 温室控制系统设计规范 |
| 20 | NY/T 2970 | 连栋温室建设标准 |
| 21 | SN/T 1619 | 植物检疫隔离圃分级标准 |

3、召开标准制定工作研讨会，修改形成征求意见稿并征求意见

2024年5月31日参加了标准立项审查会；

2024年6月11日召开了《植物检疫隔离温室设计规范》起草讨论会；

2025年2月21日组织召开了标准制定工作研讨会，标准起草工作组对标准的制定原则和制定内容进行了研讨，对标准初稿全文进行了修改，形成了标准征求意见稿。

4、公开征求意见

2025年4月1日，通过公开征求意见，收到9条修改建议，已全部采纳。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- （一）编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我国国情。

2、编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

- （二）确定标准主要内容的论据

1、标准内容框架

标准的内容包括：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）总体要求

（5）植物检疫隔离温室分级和技术指标

（6）选址与建筑结构设计

（7）通风与净化系统设计

（8）消毒系统设计

（9）给排水与气密性设计

（10）遮阳与保温设计

（11）暖通设计

（12）电气设计

（13）智慧管控系统设计

2、范围的确定

本标准适用于需隔离检疫的种植用植物的隔离温室设计。

3、规范性引用文件

根据标准的具体内容，列出了本标准的引用文件。

4、术语和定义

根据标准的具体内容，列出了本标准的术语和定义。

5、总体要求

从安全性要求、荷载要求、使用寿命、气密性要求等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

6、植物检疫隔离温室分级和技术指标

从组成、分级和技术指标等方面，对植物检疫隔离温室设计进行规范。

7、选址与建筑结构设计

从选址、布局、建筑设计、结构设计等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

8、通风与净化系统设计

从一般要求、进风系统、出风系统、净化系统、负压系统、门禁系统方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

9、消毒系统设计

从空气消毒系统、排水消毒系统、固体废弃物处理设备等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

10、给排水与气密性设计

从供水系统、排水系统、水密性等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

11、遮阳与保温设计

从遮阳、保温等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

12、暖通设计

从一般要求、负荷计算、通风系统、空调机组装置等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

13.电气设计

从布线设计一般要求、控制箱设计基本要求等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

14.智慧管控系统设计

从一般要求、设计要求等方面对植物检疫隔离温室设计进行规范。

- 三、预期的经济效果

植物检疫隔离温室设计规范的制定，针对检疫植物对环境的特殊要求，不仅充分考虑光、热环境与结构承载能力等因素的相关性，同时还会兼顾工程应用的经济性，实现植物检疫隔离温室设计建造的规范化，用标准化引领首都设施农业高质量发展。

- 四、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

- 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准主要引用了国家、地方、行业标准，并结合温室实际应用情况进行了部分内容的适度调整。与现行法律、法规和强制性标准无相互矛盾和抵触的条款。

- 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准发布实施。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡办法等）

该标准发布实施后，借助中国农业机械化协会的平台，组织相关单位，进行标准内容解读，以期进一步规范植物检疫隔离温室设计，确保达到有害生物防护水平，防止有害生物向隔离温室外扩散和传播，保护生态环境。

- 九、废止现行有关标准的建议

无

- 十、其他应予说明的事项

无

《植物检疫隔离温室设计规范》

团体标准起草工作组

2025年4月3日