《设施温室环境监测设备  试验方法》

编制说明

《设施温室环境监测设备  试验方法》

编制说明

（一）工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等

1、任务来源

本标准由北京市农林科学院智能装备技术研究中心牵头申报，中国农业机械化协会提出并归口管理，经该协会审查通过后正式立项。项目下达文件：《关于下达2025年中国农业机械化协会团体标准第二批立项项目的通知》；文件号：农机（协）[2025]30号；项目名称：设施温室环境监测设备  试验方法；项目性质：团体标准制定；项目计划要求的起止时间：2025年09月—2026年09月。
2、制定背景

2.1 项目目的

2020年1月，农业农村部和中央网信办共同印发了《数字农业农村发展规划 （2019-2025年）》，提出加快动态监测和智能识别能力建设，推动智能控制技术与装备在设施园艺上的集成应用，推进种植业生产经验智能管理。
2021年12月，农业农村部发布的《“十四五”全国种植业发展规划》，强调强化设施装备，提高环境调控性能，加快发展遥感监测、物联网测控、大数据分析等技术，提升墒情、苗情、虫情、灾情等“四情”监测能力和气象预测预报能力。
2022年2月，农业农村部发布的《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》进一步指出，重点攻关农业专用传感器、动植物生长信息获取及生产调控机理模型、农业智能装备与机器人等关键技术，推进智能化育苗、生长环境和作物本体自动监测、环境远程调控等技术应用，建设智慧设施管理系统。
2023年6月，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部四部委发布《全国现代设施农业建设规划 (2023—2030年)》，提出增配作物长势视频监控等环境和作物生长等信息监测设备、加强环境精准调控。配置室外气象站、室内环境传感器、种苗长势视频监控系统等数据采集设备，以及补光、电动开窗、电动卷帘、二氧化碳施肥等环境控制系统,实现温室大棚光温水等环境自动调控。
2024年10月，农业农村部发布的《全国智慧农业行动计划 (2024—2028年)》，提出因地制宜的重点应用环境监测调控、水肥药精准管理、智能农机等技术，培育一批多样化的智慧农场。
随着现代农业信息化的持续推进，设施温室管理已进入了精细化管控时代。在设施温室环境监测方面，集物联网、传感器、大数据等信息技术，实现对设施温室空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳浓度、光照辐射等环境的全面监测，提升设施温室生产管理信息化水平。目前，设施温室环境监测设备已广泛应用于农业生产，但设备技术水平的差异对生产管理造成了一定影响。因此，迫切需要对监测设备技术制定更完善的标准规定，以确保其有效性和可靠性。尽管一些标准对部分传感器性能指标进行了规定，但仍缺乏相应的检测方法，导致无法对产品性能进行检测评价。同时，现有标准也缺少产品可靠性指标，如环境适应性，电磁兼容性等，导致一些产品可靠性耐用性差。因此，亟需定《设施温室环境监测设备  试验方法》团体标准，完善试验方法，推动产品质量提升，促进设施温室环境监测技术的规模化和规范化应用，为智慧农业发展提供支撑。
2.2 标准化对象简要情况

本项目标准属于智慧农业标准体系框架中“CAC环境监控标准”。通过“全国标准信息公共服务平台”、“农业标准制修订管理系统”等平台查询，目前设施温室环境监测设备相关的国家标准和农业行业标准有3项（见表1）。从表1中可以看出，现有相关标准中缺少设施温室环境监测设备统一完整的试验方法，亟需制定标准。
表1 相关标准情况
	序号
	标准名称
	级别
	标准号
	说明

	1
	设施农业小气候观测规范  日光温室和塑料大棚
	国家标准
	GB/T 38757—2020
	该标准仅对设备规定了部分基本性能要求，缺少全面的检测方法

	2
	土壤水分（墒情）监测仪器基本技术条件
	国家标准
	GB/T 28418—2012
	仅针对土壤墒情，不涉及其他环境指标，可作为本标准项目的重要参考

	3
	一体化土壤水分自动监测仪技术要求
	行业标准
	NY/T 4375—2023
	


2.3 拟解决的主要问题

2.3.1 统一规范设施温室环境监测设备功能、性能试验方法
根据相关政策最新的要求和市场技术进展，分别从无线通信、数据存储等方面提出产品功能试验方法，从无线通信性能、数据存储能力、环境适应性、防护等级、电磁兼容性等性能方面提出试验方法，从而实现产品功能、性能指标统一规范。

3、起草过程

项目下达后，按照要求，积极组织成立标准起草工作组，研究和制定了标准编制工作方案，并按照标准制定要求展开标准编写工作。

3.1 成立起草组，制定工作方案，启动标准起草

项目下达后，组织成立了标准起草工作组，工作组成员具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准制定工作的相关规定，并具有较强的文字表达能力。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人。

3.2 调查研究，收集资料，撰写标准，制定标准草稿

2025年5月~10月，为了解设施温室环境监测设备的技术现状和应用需求，标准起草工作组组织人员对多个企业产品及应用情况进行调研，了解目前广泛应用的设施温室环境监测设备的性能、技术参数和存在的问题等，广泛查阅了相关资料，收集了有关行业相关标准，在此基础上，起草了标准草稿。
3.3召开标准研讨会，充分听取意见建议，修改形成征求意见稿

2025年10月，我单位牵头组织召开了标准研讨会，农业农村部农业机械化总站、农芯科技（北京）有限责任公司、农芯科技（天津）有限责任公司、山西省农业机械发展中心、山西省三农政策研究中心、宁夏农业机械化技术推广站等单位参加了会议，对标准的制定原则和制定内容进行了研讨，对标准草稿提出了意见建议。会后，标准起草组充分吸收了本次会议的意见建议，整合了各相关单位提出的意见和建议，整理修改形成了标准征求意见稿。
（二）标准编制原则、主要内容及其确定依据

1、编制原则
本标准编制中遵循了先进性、实用性、协调性和规范性等原则。

在先进性方面，标准起草组注重对标国内外先进的设施温室环境监测技术与产品，结合技术发展趋势，充分考虑设施温室环境监测技术的最新进展和应用成果。在功能和性能指标上，标准通过对现有技术进行深入调研和分析，确定了符合未来发展方向的技术要求。
在实用性方面，起草组结合我国设施温室环境监测的实际应用场景和设备技术水平，制定科学合理、可操作的试验方法，确保标准能够满足产品研发、生产检验、市场监管等多方面的需求。

在协调性方面，起草过程中充分参考现行的相关标准，对于符合当前实际应用需求的原有标准内容，起草组充分吸纳，确保标准能在现有框架上进一步优化。特别是在设施温室环境监测的功能、性能等方面，依据当前的技术水平进行合理的补充和提升。

在规范性方面，起草组依据GB/T 1.1-2020的要求，对标准文稿多次修改完善，确保标准的结构、内容、格式以及表达方式符合国家和行业的统一规范。

2、主要内容及其确定依据
本项目在前期调研和文献收集的基础上，开展了标准预研工作。北京市农林科学院智能装备技术研究中心协助全国农业技术推广服务中心、北京市农业农村局等部门制定了《土壤墒情自动监测仪器设备技术参数及性能要求》、《北京市农田物联网监测设备技术要求（试行）》、《北京市设施园艺物联网监测设备技术要求（试行）》等规范文件，并依托农业农村部农业信息软硬件产品质量检测重点实验室，开展了农田物联网设备、设施物联网设备、农业气象站和土壤墒情监测站等相关产品检测工作。基于以上工作基础，编制了标准草案。以下简要介绍各部分内容，详见标准草案。
2.1 范围

本文件规定了设施温室环境监测设备涉及的术语和定义、试验条件、试验设备，为产品设计、研发提供统一的参考，为评价产品质量提供依据。描述了设施温室环境监测设备功能、性能相应的试验方法，为产品的试验、检测提供标准支撑，为全面评价产品质量提供方法依据。适用于设施温室使用的环境监测设备的试验和检测。
2.2 规范性引用情况
在起草过程中，充分吸收了现行相关标准，具体引用了与设施温室环境监测相关的14个标准。

在环境适应性试验方法方面，引用了行业通用的相关国标8项，描述低温、高温、恒定湿热、冲击、振动等环境适应性的试验方法，提升设备对各类气候、机械环境的适应性，进而提升产品可靠性和耐用性。引用的标准包括：GB/T 2423.1《电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温》、GB/T 2423.2《电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温》、GB/T 2423.3《环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.5《环境试验  第2部分：试验方法  试验Ea和导则：冲击》、GB/T 2423.10《环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动（正弦）》、GB/T 2423.17《环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾》GB/T 2423.34《环境试验  第2部分：试验方法  试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》《GB/T 16422.3  塑料  实验室光源暴露试验方法  第3部分：荧光紫外灯》。
在防护等级相关要求和试验方法方面，引用了行业基础的标准：GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》，描述了外壳防护等级IP66试验方法，提升设备对水和尘土的防护性能，进而提升产品可靠性和耐用性。
在电磁兼容性相关要求和试验方法方面，引用了行业基础性和通用的相关国标5项，描述了的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、沿电源线的电瞬态传导抗扰性等电磁兼容性试验方法，限定设备的电磁骚扰限值，提升设备的电磁抗干扰能力。引用的标准包括：GB/T 17626.2《电磁兼容  试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3《电磁兼容  试验和测量技术  第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 18655—2025《车辆、船和内燃机  无线电骚扰特性  用于保护车载接收机的限值和测量方法》、GB/T 21437.2《道路车辆  电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法  第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性》、GB/T 21437.3《道路车辆  电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法  第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性》。
2.3 术语和定义
给出了设施温室环境监测设备和设施温室环境监测管理平台这2个术语的定义，为标准的理解和应用提供统一的语义基础。
2.4 试验设备
规定了试验所用仪器设备的技术要求，包括高精度恒温恒湿试验箱、盐雾试验箱、振动试验台、标准温湿度测量仪等，确保试验设备的精度和可靠性满足检测需求。
2.5 试验方法
描述了设备的功能试验和性能试验方法。功能试验包括自检、监测参数、无线通信、数据存储、远程升级、扩展接口等；性能试验包括数据采集性能、无线通信性能、数据存储能力、环境适应性、防护等级、电磁兼容性等。各项试验均明确了试验条件、操作步骤、数据记录和计算方法。
(1)
功能试验
自检：参考验证方案，给出了相应的试验方法，主要体现在两方面：一方面为设备正常工作时，观察设备电源、无线通信等指示灯是否正常；另一方面为分别断开电源线、无线通信等装置，观察设备指示灯是否能明确显示通电断电、数据通信等功能的工作状态，从两方面进行试验，确保全面对自检功能进行试验检测。
无线通信：参考验证方案，给出了验证方法。通过管理平台核查是否接收到设备传输的数据、接收到设备传输的数据内容是否与约定的数据协议一致来验证数据传输交互功能，可有效避免虚假数据现象；核对是否满足我国电信设备设备进网许可或无线通信模块型号核准的要求。
数据存储：参考验证方案，给出了试验方法。设备正常工作后，通过查看管理平台数据、从本地导出数据等方式，检查数据中是否包含空气温度、空气湿度、光照强度等数据；将设备断电1 min后重启，核查断电前保存在设备存储介质中的数据是否丢失。
远程升级：参考验证方案，在设备正常工作后，通过管理平台发送设备升级指令，核查设备是否能够升级成功。
(2)
性能试验
在无线通信性能和数据存储能力方面，参考NY/T 4613—2025和验证方案，给出了相应的试验方法。
在环境适应性和防护等级方面，引用GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4、GB/T 2423.5、GB/T 2423.10、GB/T 2423.17、GB/T 2423.34、GB/T 4208中规定的方法进行低温、高温、冲击、振动、外壳防护等级等试验。
在电磁兼容性方面，参考NY/T 4613—2025、DG/T 253—2024、DG/T 252—2024，引用GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 21437.2、GB/T 21437.3规定的方法进行静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、对由传导和耦合引起的电骚扰抗扰性等试验。
2.5 试验报告
规定了试验报告应包含的内容，包括设施温室环境监测设备的报告编号、试验单位、试验日期、报告编制、报告审核和报告批准等；试验概述：主要包括试验目的、试验依据、被测设备信息、试验环境条件等；试验设备：主要包括设备名称、型号规格、生产厂家、计量证书编号和设备校准状态等；试验内容：外观与结构检查、功能试验（自检、监测参数、无线通信、数据存储、远程升级和扩展接口）、性能试验（数据采集、无线通信、数据存储、环境适应性、防护等级和电磁兼容性）等；试验结果与分析；试验结果汇总分析；试验结论；附件。
（三）试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益；

1.试验验证
起草组对设施温室环境监测设备的功能、性能试验方法进行了试验验证。经试验验证，3个型号样机均符合本标准要求，功能、性能、安装要求符合实际应用需求，试验方法具有严谨性、可操作性，这些验证数据为标准优化和改进提供了依据。

1.1功能试验方法验证
起草组对业内主要的3个型号设施温室环境监测设备的功能试验方法进行了试验验证。

验证项目：自检、无线通信、数据存储、远程升级。
经验证，3个型号样机均符合本标准，功能符合实际应用需求，试验方法具有严谨性、可操作性。
[image: image1.png]W VIR

D [ RES REEEANR

aneE




 [image: image2.png]W BV 6—EPIRE

noen

1525 B8, o 1e0xzE 110
Opres Qs (323 g% it
08 G |85 Bed HETeG A

E

| WAEE  RERE | 0 |musEER
ESSH @RS rREA- TESNS GEN RMEn
Ean:
£

. £

] £

| zuE [r2v w8
wmxm [eRvER < e
wuxm  [ERES e
meks (WA -] em
wram

BEE
#n
#n
#n
#n
wn
wn
s

s
e

= [E3
e
o
ower
3 J
[ —
T —

&
L]

EEEBER &





图1 远程升级试验图
1.2 性能试验方法验证
起草组对3个型号设施温室环境监测设备的性能试验方法进行了试验验证。

验证项目：数据采集性能、无线通信性能、数据存储能力、环境适应性、防护等级、电磁兼容性。
经验证，3个型号样机均符合本标准，性能试验方法符合实际应用需求，试验方法具有严谨性、可操作性。
[image: image3.png]


      [image: image4.jpg]



图2 高低温试验图                 图3 振动、冲击试验图
[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]F/

AN

l

S
" Q'AE%b

: m

,J

sl .’
M l!J

e
.
m —





图4 防护等级试验图
[image: image7.jpg]


 [image: image8.png]



图5 静电放电抗扰度试验图      图6 射频电磁场辐射抗扰度试验图
[image: image9.png]


  [image: image10.jpg]



图7 传导骚扰试验图       图8 辐射骚扰试验图
[image: image11.jpg]


   [image: image12.jpg]



图9 对由传导和耦合引起的电骚扰抗扰性试验图    图10 安装试验图
2.预期的经济效益、社会效益和生态效益
本文件规范设施温室环境监测设备的试验方法，统一产品组成、功能和性能，为产品设计、研发提供了依据，有利于提高产品研发效率、促进产品技术升级；提出产品的环境可靠性要求，将促进提升产品的可靠性、耐用性和区域适应性，提升农机产品质量。本标准的实施应用能够推动设施温室环境监测设备的产品质量提升，进一步加快设备的规模化推广应用。设施温室环境监测设备的精准应用，可实现对温室内温度、湿度等环境参数的实时监测和精准调控，优化水肥、能源等资源的配置，减少资源浪费和环境污染。通过本标准的实施，推动高质量监测设备的推广应用，可降低设施农业的能源消耗和化肥、农药使用量，减少农业面源污染，改善农业生态环境，助力农业绿色低碳发展。
（四）与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件紧密结合我国设施温室环境监测设备技术与产品发展现状，经过国际标准化组织平台和国际电工委员会平台检索，无国际、国外相关同类标准。目前在用的设施温室环境监测设备都由国内企业生产，因此没有测试的国外样品、样机。
（五）引用、采用或参考国际国外标准情况

本文件为国内自主研制，经过国际标准化组织平台和国际电工委员会平台检索，不涉及采用国际或国外标准的情况，且不涉及引用、参考国际国外标准情况。

（六）与有关法律、行政法规及相关标准的关系；

1.与现行法律、行政法规的协调性
设施温室环境监测设备具有远程无线通信功能，文件中规定应满足我国电信设备设备进网许可或无线通信模块型号核准的要求，与我国现行通行相关规定保持一致。
2.与相关标准的协调性
本文件在编制过程中，并引用了大量的国标，充分考虑了与现行相关标准和大纲之间在术语定义、技术要求和试验方法等方面的一致性或协调性。
（七）重大分歧意见的处理经过和依据；

无。
（八）涉及专利的有关说明；

本标准不涉及相关专利。
（九）实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议；
本标准统一规范了设施温室环境监测设备的功能、性能试验方法，是行业需要共同遵守的准则和依据，是行业急需的标准。企业研发相关技术产品时，可以本标准中功能、性能和安装要求为基础；检测机构进行检验检测时，可依据本标准中的试验方法对产品进行验证；管理机构可依据本标准对产品进行准入或管理。主要建议有：

1.由标委会秘书处组织对标准解读、宣贯，可通过公开发布标准解读文章、视频等方式，面向全社会进行宣贯；
2.由标委会秘书处、起草组相关单位组织相关会议，邀请行业内相关管理部门、高校、院所、鉴定检测认证机构等参加，对标准进行进一步详细解读，并就标准的实施应用进行深入研讨；
3.建议尽早发布标准。
（十）其他应当说明的事项。

无。

